|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na

DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW, DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 33.69.65.00-0 – Odczynniki laboratoryjne,  38.43.45.20-7 – analizatory krwi, 33.69.60.00-5 - Odczynniki i środki kontrastowe; 33.19.25.00-7 – Probówki; 38.43.70.00-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne, 33.14.13.10-6 – strzykawki.

Numer sprawy: ZP-2200-46/15

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI    ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVII        POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2, 2.1 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3.1÷3.6-  Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 4.1, 4.2 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 37 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd w dniu 27.08.2015 roku.

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników  laboratoryjnych do wykonywania badań koagulologicznych i gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatorów, dostawa szybkich testów diagnostycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Zamówienie składa się z 4 części tzw. Pakietów:

Pakiet nr 1 – odczynniki przeznaczone do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów,

Pakiet nr 2 - odczynniki przeznaczone do wykonywania badań gazometrycznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów,

Pakiet nr 3 – szybkie testy,

Pakiet nr 4 – drobny sprzęt laboratoryjny,

Pakiet nr 5 – pipety,

Pakiet nr 6 - strzykawki do badań gazometrycznych.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości znajdują się w załączniku nr 3.1÷3.6 do SIWZ.

3.  Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.  Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

8. Termin płatności za dostawę odczynników: do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury za dostarczony towar. Termin płatności za dzierżawę analizatorów: miesięcznie z dołu w terminie do 60 dni od daty prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: od dnia zawarcia umowy do 36 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze (w zakresie poszczególnego pakietu).

- Dostawa analizatorów do Laboratorium Analitycznego 1, ul. Szpitala oraz Laboratorium Analitycznego 2, ul. Zegadłowicza 3 wraz z instalacją aparatów – w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy (dotyczy Pakietu nr 1 i nr 2).

- Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.- Laboratoria Analityczne: Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

-  warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże w okresie ostatnich trzech lat,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw:

w przypadku Pakietu nr 1 odczynników przeznaczonych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż 83 000,00 złotych.

w przypadku Pakietu nr 2 odczynników przeznaczonych do wykonywania badań gazometrycznych  wraz z dzierżawą  analizatorów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż 48 000,00 złotych.

w przypadku Pakietu nr 3 szybkich testów diagnostycznych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż 23 000,00 złotych.

w przypadku Pakietu nr 4 drobnego sprzętu laboratoryjnego  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż 13 000,00 złotych.

w przypadku Pakietu nr 5 pipet  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż 1 200,00 złotych.

w przypadku Pakietu nr 6 strzykawki do badań gazometrycznych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż 1 400,00 złotych.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w części V SIWZ.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ,

1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.6  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- 1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

1.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1.8.1 o których mowa w:

a) pkt 1.2–1.4 i 1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt 1.5 i 1.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy.

1.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8.1. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.8.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.8.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 1.8.2. stosuje się odpowiednio.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.2÷1.7

1.9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2 do SIWZ,

b) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

1.10. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio.

1.11. Zgodnie z art. 24 ust. 2a Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

1.12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert i muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

- W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

- wykaz wykonanych głównych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw określonych w Rozdziale IV pkt 1b niniejszej SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodem, o którym mowa wyżej są:

1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

3) W miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

4) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy odczynników wskazane w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o którym mowa wyżej.

W przypadku składania ofert na kilka części –Pakiety,  Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych w Rozdziale IV pkt 1b niniejszej SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć:

-  oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ,

-   formularz asortymentowo cenowy w/g załącznika nr 3.1÷3.6

- dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierżawę sprzęt, parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego w SIWZ np. katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub inny wiarygodny dokument (w języku polskim) (dotyczy Pakietów nr 1 i nr 2):.

-  dla odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych przedłożyć metodyki oznaczeń w języku polskim, na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów granicznych oraz prawidłowość wyliczenia ww. asortymentu (dotyczy Pakietów nr 1, nr 2, nr 3)

- dla zaproponowanych analizatorów (dotyczy Pakietów nr 1 i nr 2):

Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że proponowane urządzenia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj.

- wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania,

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami i oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym.

- Dodatkowo do Pakietu nr 1 przedłożyć:

dla odczynników:

- W formie załącznika do oferty należy podać częstotliwość kalibracji dla poszczególnych parametrów, oraz ilość oznaczeń wykonywanych w ramach jednej kalibracji, oraz rekalibracji,

dla analizatorów:

- W formie załącznika do oferty należy podać objętość martwą analizatora oraz objętości próbki, materiału kontrolnego i kalibratora niezbędnego do wykonania jednego oznaczenia dla każdego badania wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym

Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

6.1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

6.2 ) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 24 ust. 1-2 ustawy, itp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz asortymentowo-cenowy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

6.3 ) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.

7. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8. Wykonawca składa wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1  do SIWZ,

-   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

-  formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1, 3.2 do SIWZ,

-  wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5  do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 3.1 ÷ 3.6 oraz 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 – 6 900,00 zł ( słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych),

Pakiet nr 2 – 4000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych),

Pakiet nr 3 – 1900,00 zł ( jeden tysiąc dziewięćset złotych),

Pakiet nr 4 – 1100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych),

Pakiet nr 5 – 90,00 zł ( dziewięćdziesiąt złotych),

Pakiet nr 6 – 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych).

2. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089

z oznaczeniem:

Przetarg znak: ZP-2200-46/15

na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW, DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

3.Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza,

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., Sosnowiec ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila lub faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,

tel: (032) 41 30 130, 125 fax: (032) 41 30 131, e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW, DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ZP-2200-46/15 Nie otwierać przed 08.10.2015r., godz. 1030” Przystępujemy do Pakietu nr.................................

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 08.10.2015r.  do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 08.10.2015r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).                                     Sposób obliczenia ceny (w  Załączniku nr 3.1÷3.6):

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

netto: zsumowane wartości netto kolumny,

brutto: zsumowane wartości brutto kolumny.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 3.

- Nie ujęcie w formularzu asortymentowo-cenowym jakiegokolwiek elementu lub wystarczającej ilości pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych (nie dotyczy odczynników głównych, materiałów kontrolnych i kalibratorów) niezbędnych do wykonania wskazanej przez Zamawiającego ilości badań będzie skutkowało dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnej i brakującej ilości na koszt Wykonawcy w całym okresie trwania umowy.

- W przypadku nie ujęcia wystarczającej ilości odczynników głównych, materiałów kontrolnych i kalibratorów będzie miał zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie przedłożonych do oferty metodyk oznaczeń i innych dokumentów.

UWAGA!

    - Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 90%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

Pc = ( Cmin / Cn ) x 100 x 90%

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena - 90

Termin realizacji – 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium termin realizacji:

Pt = liczba punktów

tmin – termin realizacji najkrótszy spośród badanych ofert

tb -  termin realizacji badanej oferty

100 – stały współczynnik,

Pt =  (tmin/ tb) x 100 x 10%

Termin realizacji dostaw sukcesywnych odczynników i pozostałego asortymentu  należy podać w przedziale 2÷5 dni (nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów za kryterium cena + termin realizacji (Pc + Pt).

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert.

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta (dotyczy każdego Pakietu odrębnie).

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych to:

a) najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, któremu Zamawiający udzielił przedmiotowego zamówienia publicznego, winna być przedłożona kopia umowy przedwstępnej lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, zawierające, co najmniej:

· zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

· określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

· czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów,

c) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Informacje ogólne.

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

3. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-189 ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w w/w  ustawie.

5. Odwołanie wnosi się w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Załącznik nr 1

ZP-2200-46/15

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW, DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

PAKIET NR 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 3

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 4

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 5

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 6

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Termin wykonania, warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatności – zgodnie z postanowieniami SIWZ.

*3. Dostawy sukcesywne odczynników i pozostałego asortymentu będą realizowane w terminie..............dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

**4. Oświadczam, że powierzę podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia:

.……………………………………………………………………………………………………

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczę w formie papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.  Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

6. Wadium w kwocie: .........……. zł. zostało wniesione w dniu ................., w formie: ...............................

* należy podać termin w przedziale 2÷5 dni roboczych  (nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni)

** wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 2

ZP-2200-46/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz złożyłem wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 2.1

ZP-2200-46/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić)

do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

dołączam do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

……….......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-46/15

dotyczy Pakietu nr 1 i nr 2

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 63 847 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-46/15 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań...................., określonych tzw. Pakietem nr ..........

2. Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić stanowiące jego własność analizatory na okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

3. Wykonawca  będzie dostarczać odczynniki niezbędne do wykonywania badań, na wydzierżawionych aparatach, sukcesywnie według zamówień pisemnych składanych przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%.

5. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy w formie papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy będą zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

( 2

Termin realizacji umowy:

  - Dostawa aparatów do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją aparatów w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

  - Dostawa odczynników i pozostałego asortymentu sukcesywnie w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

( 3

- Wykonawca oświadcza, że aparaty oraz odczynniki niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa atesty i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia.

- Minimalny okres ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych niezbędnych do badań wynosi  6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

( 4

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę dzierżawionych aparatów, zgodnie z ich przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty do Laboratoriów Analitycznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 wraz z ich instalacją, a także przeszkolić  personel  w zakresie obsługi i ich prawidłowej eksploatacji, z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

4. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

5. W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeń laboratorium w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przemieszczenia aparatu we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie siedziby jednego obiektu.

- Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji, przeszkolenia personelu oraz podłączenia do systemu informatycznego będącego w posiadaniu przez laboratoria pokrywa Wykonawca.

- Wraz z dostawą aparatów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aplikacje na aparaty, instrukcję obsługi aparatów w formie papierowej w języku polskim oraz oprogramowanie.

- Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać żadnych napraw aparatów oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii lub uszkodzeniu aparatu.

- Wykonawca udziela na okres dzierżawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia uruchomienia aparatów w siedzibach Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy aparatów w ramach czynszu dzierżawnego, a w przypadku naprawy trwającej powyżej 24 godzin, do zabezpieczenia wykonania badań u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego oraz dostarczenia badań na koszt Wykonawcy.

- W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje serwis naprawczy wraz z częściami zamiennymi w ramach czynszu dzierżawnego, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) uszkodzenia urządzenia. Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu.

- Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane w ramach opłaty dzierżawnej przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej.

- Wykonawca zapewnia bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym oferowanych aparatów bez pośrednictwa centrali (call center).

- Osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialne za:

realizację umowy w zakresie  dostawy aparatów:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

za konserwowanie, serwisowanie aparatów:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

( 5

1. Strony ustalają ogólną wartość przedmiotu umowy na kwotę :

Pakiet nr ............

............. zł  netto  + należny  podatek ............ zł tj. .................. zł brutto

(słownie:  ......................................................),

w tym:

miesięczna dzierżawa dwóch aparatów:

.................. zł. netto + należny podatek ................. zł tj.  ..................zł. brutto.

2. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z transportem do siedziby Zamawiającego,  uruchomieniem  aparatów, przeszkoleniem personelu, dostawą odczynników, ubezpieczeniem, wszelkimi  naprawami serwisowaniem, oraz odbiorem analizatorów po terminie realizacji umowy.

3. Zapłata za dzierżawę aparatów następować będzie miesięcznie, z dołu w terminie do 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany poniżej.

4. Rozliczenie odczynników będzie następowało za dostarczoną partię towaru, przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa banku:..............................................................................................................

Nr konta bankowego...................................................................................................

Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia stałość cen za dzierżawę aparatów przez okres trwania umowy.

6. Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę odczynników i pozostałego asortymentu objętego umową na okres 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy.

7.  Po okresie, o którym mowa w ust. 6, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji/deflacji za rok poprzedni.

8. Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

9. Wartość o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie  w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

10. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

12. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

13. Ceny i nazwy na fakturze będą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

14. Nie ujęcie w formularzu asortymentowo-cenowym jakiegokolwiek elementu lub wystarczającej ilości pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych (nie dotyczy odczynnika głównego, materiałów kontrolnych i kalibratorów) niezbędnych do wykonania wskazanej przez Zamawiającego ilości badań będzie skutkowało dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnej i brakującej ilości na koszt Wykonawcy w całym okresie trwania umowy.

( 6

1. Dostawa odczynników następować będzie sukcesywnie, wg  potrzeb Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamawiany asortyment wymieniony w pkt.1 niniejszego paragrafu w terminie  .............dni roboczych (zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę) od daty otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem natomiast w trybie„CITO”  do 48 godzin od daty otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem.

2.1 W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 2, niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania badań u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony asortyment w terminie, a ceną badań, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją nabycia zastępczego i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.

3. Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium Analitycznym – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3.

4. W razie stwierdzenia wad aparatów, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, który udzieli na nią odpowiedzi w terminie do 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

5. W przypadku dostaw odczynników:

        - czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.

        - wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

6. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin.

7. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia,

- temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań odczynnika.

( 7

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary jak niżej:

- w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatów w wysokości 0,5% 6 miesięcznej wartości dzierżawy aparatów netto, za każdy dzień zwłoki ( w zakresie poszczególnego pakietu).

- za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,5% wartości netto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki ( w zakresie poszczególnego pakietu).

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy netto określonej w § 5 ust. 1 ( w zakresie poszczególnego pakietu).

2. W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

        - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 8

Po zakończeniu dzierżawy, Zamawiający zwróci Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego aparaty w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

§ 9

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1. Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

a)  przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

b) zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

    - minimalizować ilość powstających odpadów,

    - zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2. Wykonawcy nie wolno :

a) wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

b) składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

c)  myć pojazdów na terenie szpitala,

d) spalać odpadów na terenie szpitala,

e) wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę 
w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 10

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

2. Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 12

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu.

2. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.1

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:

-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-46/15

dotyczy Pakietu nr 3, 4, 5, 6

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 63 847 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-46/15 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa szybkich testów diagnostycznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, określonych tzw. Pakietem nr 3, 4, 5, 6, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy.

- Szczegółowy asortyment przedmiotu umowy, ilości i ceny określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3.  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie..

4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy w formie papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.(dotyczy Pakietu nr 3)

5. Minimalny okres ważności odczynników niezbędnych do badań wynosi 10 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego (dotyczy Pakietu nr 3)

§2

### Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem będą odbywać się  w terminie 36 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy przed terminem 36 miesięcy.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż .......... dni od daty złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin,

b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 72 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.

7.     W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 3 i 4, niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania badań u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony asortyment w terminie, a ceną badań, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją nabycia zastępczego i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.

8. Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium Analitycznym – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3.

9. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia,

- temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań odczynnika.

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

# §3

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości :

Pakiet nr….wartość netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują.

3.  Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Po okresie, o którym mowa w ust. 3, ceny mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji/deflacji za rok poprzedni.

5. Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

6. Wartość o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie  w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

7. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

9.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 4

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury na konto bankowe Wykonawcy:

Nazwa banku:..............................................................................................................

Nr konta bankowego...................................................................................................

Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Ceny i nazwy na fakturze oraz dokładne ilości będą odpowiadać cenom, nazwom i ilościom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

§ 5

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary jak niżej:

- za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,5% wartości netto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki (w zakresie poszczególnego pakietu).

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy netto określonej w § 3 ust. 1 ( w zakresie poszczególnego pakietu).

2. W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

        - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1. Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

a)  przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

b) zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

    - minimalizować ilość powstających odpadów,

    - zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2. Wykonawcy nie wolno :

a) wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

b) składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

c)  myć pojazdów na terenie szpitala,

d) spalać odpadów na terenie szpitala,

e) wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę 
w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 7

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .

2.Wykonawca musi:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3.Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4.Dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

1.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z sobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu.

2. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.1

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.1 Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr katalogowego nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:

-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

ZAŁĄCZNIK NR  3.1

ZP-2200-46/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 1 odczynniki przeznaczone do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów

| l.p | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto/opak | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR I ul. Szpitalna 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskażnik protrombinowy PT | 39 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APTT | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fibrynogen metodą Clausa | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANALIZATOR II ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik protrombinowy PT | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APTT | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fibrynogen metodą Clausa | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

| ANALIZATOR I | ANALIZATOR II |
| --- | --- |
| Nazwa i typ | podać |  | Nazwa i typ | podać |  |
| Producent | podać |  | Producent | podać |  |
| Kraj producenta | podać |  | Kraj producenta | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  | Rok produkcji | podać |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW – l + II |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

OGÓŁEM WARTOŚĆ PAKIETU NR 1

|  | Wartość netto | Wartość brutto | Podatek VAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki |  |  |  |
| Dzierżawa analizatorów |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |  |

Warunki graniczne dla odczynników:

1. Do podanej ilości wykonywanych badań należy doliczyć badania kontrolne wykonywane codziennie naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według

schematu: normalny, wysoki, niski ( 3 poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów. Należy również uwzględnić dodatkowe

Zużycie odczynnika spowodowane koniecznością powtórzeń w przypadku wyników skrajnie patologicznych (15%)

2.Należy zaoferować taką ilość odczynników, która zapewni wykonanie przedstawionych w tabeli ilości badań oraz powtórzeń w przypadku uzyskania wyników skrajnie patologicznych (15%) z uwzględnieniem terminu

ważności odczynnika po rekonstytucji, oraz kontroli jakości badań wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną oraz kalibracji.

3.W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości badań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

4. Zachowanie tej samej serii odczynników nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku.

5. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

6. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości, co najmniej 4 razy w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu dla każdego z zaoferowanych analizatorów.

7. Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych ( opakowania po zużytych odczynnikach: podstawowych, pomocniczych) powstałych w czasie pracy analizatora. Zapewnienie środków do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w czasie pracy analizatora, takich aby były one bezpieczne dla środowiska pod względem chemicznym i biologicznym i nadawały się do usunięcia ze ściekami komunalnymi..

8. Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej.

9. Ilość zaoferowanego odczynnika musi zapewnić wykonanie wszystkich oznaczeń zgodnie z metodyką pracy analizatora.

10. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem

brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

11.Dostawa odczynników w ciągu ..............dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem.

12.Podanie w formie tabelarycznej objętości martwej oraz minimalnej ilość próbki badanej, materiału kontrolnego i kalibratora, niezbędnej do wykonania badania. 13. Odczynnik do wykonywania poziomu wskaźnika protrombinowego wyprodukowany w oparciu o tromboplastynę ludzką.

| Warunki graniczne analizatory: |  |
| --- | --- |
| 1. Dwa jednakowe analizatory - fabrycznie nowe, lub używane nie starsze niż z 2012 roku, posiadające udokumentowany przegląd serwisowy, wraz z udokumentowaną wymianą części podlegających okresowym wymianom lub zużyciu. |
| 2. Analizatory z możliwością wykonania pomiaru metodą optyczną. |
| 3. Zakres wykonywanych badań : PT z automatycznym wyliczeniem INR, APTT, Fibrynogen metodą Clausa oraz możliwość poszerzenia w przyszłości |
| zakresu wykonywanych badań. |
| 4. Analizatory posiadające możliwość wykonania oznaczenia stężenia fibrynogenu z PT. |
| 5. Analizatory posiadające oprogramowanie w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i w dowolnych jednostkach. |
| 6. Analizatory posiadające możliwość zapamiętywania danych wprowadzonych przez użytkownika, krzywych kalibracyjnych oraz |
| wyników badań nawet po wyłączeniu zasilania. |
| 7. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Koszt |
| podłączenia analizatorów do systemu informatycznego laboratorium ( obecnie system informatyczny firmy MARCEL) ponosi Wykonawca. |
| 8. Analizatory posiadające możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych. |
| 9. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim. |
| 10. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatorów na koszt Wykonawcy w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. |
| 11. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części |
| zużywalnych na koszt Wykonawcy. Szkolenie dla całego personelu w obu lokalizacjach zakończone wydaniem imiennych certyfikatów. |
| 12. Usunięcie awarii do 24 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego lub faxem. Możliwość zgłaszania awarii analizatora przez 7 dni w tygodniu. |
| 13. Zagwarantowanie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny. |
| 14. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie |
| dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |
| 15. Analizatory wyposażone w UPS-y zapewniający pracę minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia. 16.Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych i dodatkowych elementów systemu służących do wykonywania badania( kuwet, naczyniek reakcyjnych, końcówek, odczynników) w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i uzyskania niewiarygodnych wyników. |
| 17. Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych ( opakowania po zużytych odczynnikach: podstawowych, pomocniczych) powstałych w czasie pracy analizatora. Zapewnienie środków do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w czasie pracy analizatora, takich aby były one bezpieczne dla środowiska pod względem chemicznym i biologicznym i nadawały się do usunięcia ze ściekami komunalnymi.. |
| 18. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora. |

OŚWIADCZAM, że spełniam/akceptuję wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone powyżej.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR  3.2

ZP-2200-46/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 2 odczynniki przeznaczone do wykonywania badań gazometrycznych  wraz z dzierżawą 2 analizatorów

| ul Szpitalna 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość testów w jednym opakowaniu | Cena jednostk. netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| 1. |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały kontrolne 3 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Zegadłowicza 3 |  |  |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość testów w jednym opakowaniu | Cena jednostk. netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| 1. |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały kontrolne 3 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALIZATOR I ANALIZATOR II Nazwa i typ podać Nazwa i typ podać Producent podać Producent podać Kraj producenta podać Kraj producenta podać Rok produkcji podać Rok produkcji podać KOSZTY DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW – l + II Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto Należny podatek VAT do kol. 1 Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol. 1 + kol.2 Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto kol. 1 x 36 Należny podatek VAT do kol. 4 Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol.4 + kol. 5 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM WARTOŚĆ PAKIETU NR 2 Wartość netto Wartość brutto Podatek VAT Odczynniki Dzierżawa analizatorów OGÓŁEM WARTOŚĆ Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej. |
| 1. Analizatory fabrycznie nowe lub używane, nie starsze niż 3 letnie z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami.. |
| 2. Oprogramowanie, oraz instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim. |
| 3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2. |
| 4. Wbudowana drukarka. |
| 5. Czytelny ekran. |
| 6. Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki. |
| 7. Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej. |
| 8. Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym. |
| 9. Automatyczna kalibracja analizatorów bez konieczności użycia butli gazowych. |
| 10. Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników. |
| 11. Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridżem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie. |
| 12. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory. |
| 13. Zbiórka ścieków w analizatorach w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizatory. |
| 14. Dostarczenie i instalacja analizatorów, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy. |
| 15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatorów. |
| 16. Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika. |
| 17. Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku. |
| 18. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. |
| 19. Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników. |
| 20. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego ( obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłączenia ponosić będzie Wykonawca. |
| 21. Analizatory posiadające czytnik kodów kreskowych. |
| 22. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy |
| Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej. |  |  |  |
| 1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. |
| 2. Odczynniki muszą posiadać termin ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. |
| 3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym z trzech lat obowiązywania umowy: przez 1 miesiąc każdego roku na trzech poziomach, przez kolejne 11 miesięcy na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku. |
| 4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godz. |
| 5. Dostawa odczynników do ................ dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faksem. |

OŚWIADCZAM, że spełniam/akceptuję wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone powyżej.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR  3.3

ZP-2200-46/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 3 Szybkie testy diagnostyczne

Odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań / 3 lata | Numer katalogowy | Jedn. miary | Wielkość opak. | Ilość | Cena jednost. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lateks RF z kontrolami opak. o poj. maks 50 oznaczeń, zestaw z materiałem kontrolnym | 800 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lateks ASO z kontrolami opak o poj. maks. 50 ozn, zestaw z materiałem kontrolnym | 600 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety o czułości metody min. 10 ng z materiałem kontrolnym | 1500 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test ciążowy z możliwością wykonania oznaczenia w moczu i w surowicy o czułości 10 mlU/ml z materiałem kontrolnym | 700 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test paskowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale | 200 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test paskowy 2 parametrowy do moczu (glukoza + aceton ) opakowanie maks. 100 pasków | 1000 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR Syphilis – test lateksowy, zestaw z materiałem kontrolnym | 5000 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR Syphilis – test paskowy | 30000 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test panelowy do wykrywania obecności narkotyków i ich metabolitów w moczu (AMP,COC, OPI, THC, BAR, MDMA) | 1000 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Warunki Graniczne:

1.W przypadku odczynników lateksowych w zaoferowanej ilości odczynników należy uwzględnić częstość wykonywania oznaczeń ( 3 razy w tygodniu), oraz związane z nią zużycie odczynników w celu wykonania kontroli ( każdorazowo dodatnia i ujemna), rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu.

2.Stabilność testów do daty podanej na opakowaniu.

3. Data ważności testów minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

4. Opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym, w przypadku testów do krwi utajonej dopuszcza się zaoferowanie tylko materiału dodatniego.

5. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje  sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oświadczenie.

6. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę.

7.Dostawa odczynników w ciągu ............... dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem  lub faxem.

8.Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana  reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 48 godzin.

9.Do wszystkich oferowanych odczynników należy dołączyć ulotki w języku polskim.

OŚWIADCZAM, że spełniam/akceptuję wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone powyżej.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR  3.4

ZP-2200-46/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 4  Drobny sprzęt

| l.p. | Asortyment | Numer katalog | Największa dopuszczalna wielkość opak. | Ilość sztuk /3 lata | Propono-wana wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jednostk. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. około 1,5 ml z korkiem |  | 1000 szt. | 72000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka eppendorf o poj. około 1,5 ml bez korka |  | 1000 szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na mocz niesterylny |  | 500 szt. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plastikowa eza z oczkiem |  | 200szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki serologiczne polistyrenowe 75x12mm |  | 1000 szt. | 108000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe polistyrenowe przezroczyste o poj. ok.10 ml |  | 500 szt. | 81000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe do rozmazów z jednym brzegiem matowym do opisu 1op. - 50 szt. |  | 50 szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x1 mm |  | 100 szt. | 10800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm |  | 1000 szt. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapilary do badania gazometrycznego z heparyną litowa o śr.1,6 mm o poj. 100Μl z zatyczkami i mieszadłem |  | 250 szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca |  | 200 szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder z polistyrenu o poj. 50 ml bez podziałki ze stopką |  | 1szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Urometr szklany 1,000-1,030 g/ml |  | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Urometr szklany 1,030-1,060 g/ml |  | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bagietki z polipropylenu |  | 200 szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 1,3 ml – 1,5 ml |  | 1000 szt. | 36000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty do wykonywania grup krwi 5 rzędów po 5 dołków |  | 100 szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty do wykonywania grup krwi 10 rzędów po 5 dołków |  | 100 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR  3.5

ZP-2200-46/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 5 Pipety automatyczne wraz z końcówkami do pipet

| L.p. | Asortyment | Numer katalog | Maks. wielkość opak | Jedn. miary | Ilość/ 3 lata | Cena jednostk. netto | VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w zakresie od 500 do 5000 µl, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki typu Gilson (żółta) o pojemności 0-200 µl |  | 1000 szt | szt | 80000 |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki typu Gilson ( niebieska) o pojemności 200-1000µl |  | 1000 szt | szt | 50000 |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki typu Gilson o pojemności 500-5000µl dostosowane do zaoferowanej pipety o w/w pojemności |  | 200 szt | szt | 3600 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Parametry graniczne:

    - Dostawa w ciągu ........... dni od momentu złożenia zamówienia faxem.

    - Data produkcji pipet nie wcześniej niż 2014 rok.

    - Pipeta powinna zawierać w opakowaniu instrukcję dotyczącą kalibracji.

    - Data ważności dostarczonego towaru co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy

    - Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem , do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanego towaru musi nastąpić w ciągu kolejnych 48 godzin.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR  3.6

ZP-2200-46/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 6

Strzykawki do badań gazometrycznych

| L.p. | Asortyment | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość / 3 lata | Cena jednost. netto | VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka do badań gazometrycznych z heparyną litową, o pojemności max. od 1 do 2 ml Pakowana pojedynczo |  | szt. | 2500 |  |  |  |  |

Data ważności strzykawek co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 5

ZP-2200-46/15

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

Należy dołączyć dowody (o których mowa w pkt. V.3 SIWZ), że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należyte.

Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

- Pakiet nr 1 - odczynników przeznaczonych do wykonywania badań koagulologicznych na kwotę nie mniejszą niż 83 000,00 złotych.

- Pakiet nr 2 - odczynników przeznaczonych do wykonywania badań gazometrycznych  wraz z dzierżawą  analizatorów na kwotę nie mniejszą niż 48 000,00 złotych.

- Pakiet nr 3 - szybkich testów diagnostycznych  na kwotę nie mniejszą niż 23 000,00 złotych.

- Pakiet nr 4 - drobnego sprzętu laboratoryjnego  na kwotę nie mniejszą niż 13 000,00 złotych.

- Pakiet nr 5 - pipet  na kwotę nie mniejszą niż 1 200,00 złotych.

- Pakiet nr 6 - strzykawki do badań gazometrycznych  na kwotę nie mniejszą niż 1 400,00 złotych.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców