ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR  3.2

ZP-2200-46/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 2 odczynniki przeznaczone do wykonywania badań gazometrycznych  wraz z dzierżawą 2 analizatorów

| ul Szpitalna 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość testów w jednym opakowaniu | Cena jednostk. netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| 1. |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały kontrolne 3 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Zegadłowicza 3 |  |  |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość testów w jednym opakowaniu | Cena jednostk. netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| 1. |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały kontrolne 3 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALIZATOR I ANALIZATOR II Nazwa i typ podać Nazwa i typ podać Producent podać Producent podać Kraj producenta podać Kraj producenta podać Rok produkcji podać Rok produkcji podać KOSZTY DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW – l + II Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto Należny podatek VAT do kol. 1 Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol. 1 + kol.2 Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto kol. 1 x 36 Należny podatek VAT do kol. 4 Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol.4 + kol. 5 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM WARTOŚĆ PAKIETU NR 2 Wartość netto Wartość brutto Podatek VAT Odczynniki Dzierżawa analizatorów OGÓŁEM WARTOŚĆ Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej. |
| 1. Analizatory fabrycznie nowe lub używane, nie starsze niż 3 letnie z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami.. |
| 2. Oprogramowanie, oraz instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim. |
| 3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2. |
| 4. Wbudowana drukarka. |
| 5. Czytelny ekran. |
| 6. Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki. |
| 7. Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej. |
| 8. Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym. |
| 9. Automatyczna kalibracja analizatorów bez konieczności użycia butli gazowych. |
| 10. Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników. |
| 11. Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridżem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie. |
| 12. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory. |
| 13. Zbiórka ścieków w analizatorach w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizatory. |
| 14. Dostarczenie i instalacja analizatorów, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy. |
| 15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatorów. |
| 16. Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika. |
| 17. Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku. |
| 18. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. |
| 19. Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników. |
| 20. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego ( obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłączenia ponosić będzie Wykonawca. |
| 21. Analizatory posiadające czytnik kodów kreskowych. |
| 22. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy |
| Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej. |  |  |  |
| 1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. |
| 2. Odczynniki muszą posiadać termin ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. |
| 3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym z trzech lat obowiązywania umowy w/g następującego schematu: przez jeden miesiąc każdego roku codziennie na 3 poziomach, przez kolejne 11 miesięcy codziennie na 1 poziomie. Taki schemat wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dotyczy obydwu zaoferowanych analizatorów. |
| 4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godz. |
| 5. Dostawa odczynników do ................ dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faksem. |

OŚWIADCZAM, że spełniam/akceptuję wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone powyżej.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców