Załącznik nr 1

Sosnowiec 26.02.2024
Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia: „Pomiary instalacji elektrycznej we wskazanej lokalizacji
- Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w
ramach pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej.
- Miejsce realizacji zamówienia: Segment D przy ul. Zegadłowicza 3
- Opis przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar stanu izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych, badanie małych rezystancji i ciągłości PE wykonywane w ramach 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej.
3.1. Zakres prac
L L.p.	Zakres kontroli
1	Wykonanie kontroli okresowej (przegląd pięcioletni) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7.07.1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. 2013.0.1409 ze zm.)
2	Wykonanie kontroli okresowej instalacji elektrycznej w zakresie sprawdzenia stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7.07.1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. 2013.0.1409 ze zm.)
3	Sporządzenie w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna: / - protokołów pokontrolnych z wykonanych kontroli / zawierających: określenie / stanu technicznego elementów objętych kontrolą. / - odrębnych protokołów pomiarów dla każdego rodzaju badań.
4	Dostarczenie dokumentacji graficznej wykonanej podczas kontroli

3.2. Miejsce pomiarów
3.2.1. ul. Zegadłowicza 3 - Segment D
- przyziemie - – pomieszczenia techniczne, pomieszczenia biurowe, szatnie,
- parter - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sala Audiowizualna, pomieszczenia Izby Przyjęć
- I piętro - Blok Operacyjny
- dach – instalacja odgromowa
- klatki schodowe, komunikacja

3.3. Ilość punktów pomiarowych:
- w zakresie sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - ok. 874 punktów
- w zakresie pomiaru oporności izolacji przewodów i kabli - ok. 714 punktów
- w zakresie pomiaru wyłączników różnicowo-prądowych – ok.147 punktów
- w zakresie pomiaru posadzki antyelektrostatycznej – ok. 15 lokalizacji
- w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego - 50 pkt
4. Wymagania dotyczące dokumentacji
4.1. Dokumentację wykonać jako bindowany dokument zawierający:
1. spis treści
2. kserokopie uprawnień osób wykonujących pomiary i sprawdzających
3. kopia aktualnych świadectw kalibracji przyrządów pomiarowych użytych do oceny stanu instalacji elektrycznej wg. przyjętego standardu laboratorium wzorcującego.
- miernik parametrów instalacji elektrycznej typ…..nr fabr ….
- megaomomierz typ …… nr fabr. …….
protokoły pomiarów - każdy protokół musi być podpisany przez osobę
        wykonującą pomiar (z odpowiednimi uprawnieniami) i osobę sprawdzającą i
        wydającą orzeczenie (która musi posiadać uprawnienia kl. D)
szkice obejmujące:
- gniazda wtykowe i oprawy oświetleniowe - opisane i oznaczone (wymagana jest jednoznaczność oznaczeń punktów pomiarowych w protokołach i na szkicach zgodność opisów w protokołach i określeniami na szkicach)
- umiejscowienia tablic rozdzielczych i rozdzielnic wymienionych w protokołach
1. sprawozdanie z oględzin instalacji i przedłożenie wniosków.
2. protokół sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych.
4.2. Wymagania dotyczące Wykonawcy i Sprawdzającego:
Wykonawca powinien posiadać:
- uprawnienia SEP G - 1 kat. E dla wykonawcy pomiarów
-aktualny dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie OC - kopia

Sprawdzający powinien posiadać:
- uprawnienia SEP G -1 kat. D:
        - być członkiem branżowej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - kopia
- przynależności i aktualny dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie OC - kopia
5. Rozliczenie końcowe
Ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego rozliczenia uwzględniającego faktyczną ilość dokonanych pomiarów i cenę jednostkową pomiaru.